## Sheet1
NODE RESULTS
Node ID | Node Name | Demand | Elevation | Min. Pressure | Demand lps | Head required
1 |  | 0 | 434 | 7 | 0
2 |  | 0 | 434 | 7 | 0
3 |  | 0 | 434 | 7 | 0
4 |  | 0 | 434 | 7 | 0
5 | Sayade | 120240 | 420 | 7 | 33.4
6 | Gomghar | 61440 | 419 | 7 | 17.0667
7 | Shirasgaon | 58160 | 243 | 7 | 16.1556
8 | Dolhare | 73520 | 380 | 7 | 20.4222
9 | Nashera | 167160 | 354 | 7 | 46.4333
10 | Adoshi | 42400 | 202 | 7 | 11.7778
11 | Dhamanshet | 137240 | 384 | 7 | 38.1222
12 | Palsunde | 150960 | 393 | 7 | 41.9333
13 | Pathardi | 166120 | 192 | 7 | 46.1444
14 | Kochale | 67360 | 345 | 7 | 18.7111
15 | Ashramshala | 82920 | 350 | 7 | 23.0333
16 | Karegaon | 132240 | 350 | 7 | 36.7333
17 | Kaduchiwadi | 68360 | 350 | 7 | 18.9889
18 | Kiniste | 118280 | 460 | 7 | 32.8556
19 | Udhale | 91240 | 422 | 7 | 25.3444
20 | Jogalwadi | 89800 | 426 | 7 | 24.9444
21 |  | 0 | 434 | 7 | 0
22 |  | 0 | 434 | 7 | 0
23 |  | 0 | 380 | 7 | 0
24 |  | 0 | 380 | 7 | 0
25 |  | 0 | 202 | 7 | 0
26 |  | 0 | 380 | 7 | 0
27 | Khodala | 308840 | 434 | 7 | 85.7889
28 |  | 0 | 0 | 7 | 0
29 |  | 0 | 434 | 7 | 0
30 |  | 0 | 434 | 7 | 0
31 |  | 0 | 434 | 7 | 0
32 |  | 0 | 434 | 7 | 0
33 | Source node | 0 | 603 | 0 | 0 | 640
Source Head | 640
source node | 32
source elevation | 603
PH | 18
PIPE DATA
Pipe ID | Start Node | End Node | Length | Diameter | Roughness 'C' | Parallel Allowed
1 | 33 | 27 | 9911 | 110 |  | TRUE
2 | 27 | 3 | 3130
3 | 3 | 2 | 2592
4 | 2 | 19 | 577
5 | 2 | 1 | 950
6 | 3 | 20 | 284
7 | 27 | 21 | 626
8 | 21 | 6 | 2430
9 | 27 | 7 | 3747
10 | 7 | 10 | 2675
11 | 10 | 25 | 2500
12 | 25 | 13 | 3181
13 | 27 | 4 | 1000
14 | 4 | 22 | 4700
15 | 22 | 9 | 788
16 | 4 | 8 | 5568
17 | 8 | 24 | 2010
18 | 24 | 26 | 1453
19 | 26 | 12 | 2000
20 | 1 | 5 | 3160
21 | 1 | 29 | 1460
22 | 29 | 30 | 1391
23 | 30 | 18 | 1110
24 | 30 | 32 | 600
25 | 32 | 14 | 2000
26 | 29 | 31 | 2100
27 | 31 | 15 | 250
28 | 31 | 16 | 2000
29 | 31 | 17 | 400
30 | 8 | 23 | 2000
31 | 23 | 11 | 1800
ESR COST DATA
Minimum Capacity | Maximum Capacity | Base Cost | Unit Cost
0 | 25000 | 0 | 24.47
25000 | 50000 | 611750 | 12.96
50000 | 75000 | 935750 | 9.64
75000 | 100000 | 1176750 | 8.64
100000 | 150000 | 1392750 | 7.23
150000 | 200000 | 1754250 | 6.03
200000 | 300000 | 2055750 | 5.4
300000 | 400000 | 2595750 | 5.12
400000 | 1500000 | 3107750 | 4.32
1500000 | 2000000 | 7859750 | 3.92
ESR GENERAL DATA
ESR Enabled |  |  | TRUE
Secondary Supply Hours |  |  | 6
ESR Capacity Factor |  |  | 0.5
Maximum ESR Height |  |  | 15
Allow ESRs at zero demand nodes |  |  | TRUE
Nodes that must have ESRs
Nodes that must not have ESRs |  |  | 4;7
COMMERCIAL PIPE DATA
Diameter | Roughness | Cost Rs
63 | 140 | 116
75 | 140 | 172
90 | 140 | 231
110 | 140 | 340
125 | 140 | 461
140 | 140 | 576
160 | 140 | 750
180 | 140 | 945
200 | 140 | 1113
225 | 140 | 1430
250 | 140 | 1762
280 | 140 | 2210
315 | 140 | 2794
Daily Water Use Pattern
Demand Period | Start Time | End Time | Demand Factor | elc_prices
1 | 0:00 | 3:00 | 0.7 | 47.8653
2 | 3:00 | 6:00 | 0.6 | 56.5377
3 | 6:00 | 9:00 | 1.2 | 57.0269
4 | 9:00 | 12:00 | 1.3 | 32.3828
5 | 12:00 | 15:00 | 1.2 | 28.6077
6 | 15:00 | 18:00 | 1.1 | 50.7394
7 | 18:00 | 21:00 | 1 | 73.1526
8 | 21:00 | 0:00 | 0.9 | 59.4772
PUMP GENERAL DATA
Pump Enabled |  |  | TRUE
Minimum Pump Size |  |  | 1
Pump Efficiency |  |  | 70
Capital Cost per kW |  |  | 30000
Energy Cost per kWh |  |  | 6.5
Design Lifetime |  |  | 15
Discount Rate |  |  | 7
Inflation Rate |  |  | 5
Pipes that must not have Pumps |  |  | 10